ООО «ПРОМПРОВОД»

Трансформаторы, КТП ,Электростанции

390027 г.Рязань, ул. Грибоедова, дом 8. ИНН 6231045433, р/с 40702810100000000753, Филиал ООО КБ “Газэнергопромбанк” в г.Рязани БИК 046126709, к/с 30101810800000000709, тел./факс (0912) 27-51-63(мн) www.prom-provod.narod.ru E-mail: promprovod@mail.ru

## Трансформаторы силовые масляные и сухие, КТП

15.01.2003

| ### Наименование | цена | ### Наимен-е | цена | КТП киосковые (без тр-ра) |  |  |  |  |  | КТП (воздушный ввод,без тр-ра) мачтовая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ТМ, ТМГ - 25/6-10/0,4 | 26450 | ### ТСЗГЛ-250 | 386860 | Проходные |  |  | Тупиковые |  |  | КТП-40/6-10 (без РВО) | 36800 |
| ТМ, ТМГ - 40/6-10/0,4 | 29900 | ТСЗГЛ-400 | 476905 | КТП 100 | ПК | 126297 | КТП 100 | ТК | 97287 | КТП-40/6-10 (без РВО) | 37950 |
| ТМ, ТМГ - 63/6-10/0,4 | 35650 | ТСЗГЛ-630 | 597885 | КТП 100 | ПВ | 175950 | КТП 100 | ТВ | 116627 | КТП-63/6-10 (без РВО) | 41055 |
| ТМ, ТМГ - 100/6-10/0,4 | 46570 | ТСЗГЛ-1000 | 822250 | ##### КТП 160 | ПК | 126692 | КТП 160 | ТК | 98077 | КТП-100/6-10(без РВО) | 42435 |
| ТМ, ТМГ - 160/6-10/0,4 | 56350 | ТСЗГЛ-1600 | 1079850 | КТП 160 | ПВ | 176619 | КТП 160 | ##### ТВ | 117219 | КТП-160/6-10(без РВО) | 47725 |
| ТМ, ТМГ - 250/6-10/0,4 | 68425 | ТСЗГЛ-2500 | 1549050 | КТП 250 | ПК | 128271 | КТП 250 | ТК | 98866 | КТП-250/6-10(без РВО) | 59340 |
| ТМ, ТМГ - 400/6-10/0,4 | 82800 | ТСЗН-160 | 229655 | КТП 250 | ПВ | 178000 | КТП 250 | ТВ | 118798 |  |  |
| ТМ, ТМГ - 630/6-10/0,4 | 125350 | ТСЗН-250 | 269905 | КТП 400 | ПК | 132875 | КТП 400 | ТК | 103198 |  |  |
| ТМ, ТМГ - 1000/6-10/0,4 | 212750 | ТСЗН-400 | 336950 | КТП 400 | ПВ | 182933 | КТП 400 | ТВ | 123139 |  |  |
| ТМ, ТМГ - 1600/6-10/0,4 | 311650 | ТСЗН-630 | 393760 | КТП 630 | ПК | 139643 | КТП 630 | ТК | 109720 |  |  |
| ТМЗ 630/10-6/0,4 | 113850 | ТСЗН-1000 | 500250 | КТП 630 | ПВ | 189117 | КТП 630 | ТВ | 130244 |  |  |
| ТМЗ - 1000/6-10/0,4 | 196650 | ТСЗН-1600 | 691150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТМЗ - 1600/6-10/0,4 | 293250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Электростанции

| СЕРИЯ АБП 230 В БЕНЗИНОВЫЕЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  |  | Цена |  | Раб. мощ. |  |  | Расход |  | Объем |  | Прод. |  |  | Тип |  |  | Мощ. |  |  |  | Запуск |  |  | Шум |  |  | Вес |  | Габ-ты |  |  |
|  |  |  | у.е. |  | кВт. |  |  | л/ч |  | бака л. |  | раб. ч. |  |  | двигателя |  |  | дв. л.с. |  |  |  |  |  |  | dB |  |  | кг |  | см |  |  |
| ELEMAX SH1000 (чемодан) |  |  | 570 |  | 0,75 |  |  | 0,5 |  | 4,2 |  | 9,3 |  |  | Honda G101 |  |  | 2 |  |  |  | ручной |  |  | 60 |  |  | 24 |  | 46х30х43 |  |  |
| 1,5 - 230 ВР |  |  | 455 |  | 1,5 |  |  | 0,8 |  | 2,5 |  | 3,1 |  |  | ROBIN |  |  | 3,5 |  |  |  | ручной |  |  | 72 |  |  | 32 |  | 55x35x46 |  |  |
| 1,5 - 230 ВХ-Э2 |  |  | 460 |  | 1,5 |  |  | 0,9 |  | 2,5 |  | 2,8 |  |  | Honda G150 |  |  | 3,8 |  |  |  | ручной |  |  | 72 |  |  | 32 |  | 55х35х46 |  |  |
| 1,5 - 230 ВБ-БК(на колесах) |  |  | 471 |  | 1,5 |  |  | 0,9 |  | 5,7 |  | 6,3 |  |  | B&S IP |  |  | 3,6 |  |  |  | ручной |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 - 230 ВБВ ( на колесах) |  |  | 455 |  | 2,2 |  |  | 1 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  | B&S Qvantum |  |  | 5,5 |  |  |  | ручной |  |  | 74 |  |  | 32 |  | 43х32х64 |  |  |
| 2,2 - 230 ВР |  |  | 495 |  | 2,2 |  |  | 1,2 |  | 4,3 |  | 3,6 |  |  | ROBIN |  |  | 5,5 |  |  |  | ручной |  |  | 74 |  |  | 36 |  | 58х35х47 |  |  |
| 2,2 - 230 ВХ-Э2 |  |  | 518 |  | 2,2 |  |  | 1,1 |  | 4,3 |  | 3,9 |  |  | Honda G 200 |  |  | 5,5 |  |  |  | ручной |  |  | 72 |  |  | 38 |  | 58x35x48 |  |  |
| 2,2 - 230 ВХ |  |  | 610 |  | 2,2 |  |  | 0,9 |  | 3,6 |  | 4 |  |  | Honda GX 160 |  |  | 5,5 |  |  |  | ручной |  |  | 70 |  |  | 35 |  | 56x46x40 |  |  |
| 2,2 - 230 ВХ-Б |  |  | 736 |  | 2,2 |  |  | 1 |  | 12,5 |  | 13,1 |  |  | Honda GX 160 |  |  | 5,5 |  |  |  | ручной |  |  | 67 |  |  | 40 |  | 60х41х56 |  |  |
| 2,2 - 230 ВХ-БГ |  |  | 799 |  | 2,2 |  |  | 1 |  | 12,5 |  | 13,1 |  |  | Honda GX 160 |  |  | 5,5 |  |  |  | ручной |  |  | 67 |  |  | 40 |  | 60х41х56 |  |  |
| 2,7 - 230 ВБП |  |  | 633 |  | 2,7 |  |  | 1,2 |  | 3,8 |  | 3,1 |  |  | B&S Pro OHV |  |  | 6,5 |  |  |  | ручной |  |  | 74 |  |  | 35 |  | 60x46x48 |  |  |
| 2,7 - 230 ВХ |  |  | 805 |  | 2,7 |  |  | 1,2 |  | 3,6 |  | 3,1 |  |  | Honda GX 200 |  |  | 6,5 |  |  |  | ручной |  |  | 72 |  |  | 36 |  | 60x46x48 |  |  |
| 2,7 - 230 ВХ-Б |  |  | 828 |  | 2,7 |  |  | 1,2 |  | 12,5 |  | 10,6 |  |  | Honda GX 200 |  |  | 6,5 |  |  |  | ручной |  |  | 72 |  |  | 38 |  | 60x46x52 |  |  |
| Продолжение на обороте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,7 - 230 ВХ-БГ |  |  | 863 |  | 2,7 |  |  | 1,2 |  | 12,5 |  | 10,6 |  |  | Honda GX 200 |  |  | 6,5 |  |  |  | ручной |  |  | 67 |  |  | 42 |  | 60x46x52 |  |  |
| 3,0 - 230 ВБП |  |  | 748 |  | 3 |  |  | 1,1 |  | 4,5 |  | 4,1 |  |  | B&S Pro OHV |  |  | 6,5 |  |  |  | ручной |  |  | 71 |  |  | 38 |  | 60x46x48 |  |  |
| 3,0 - 230 ВХ |  |  | 863 |  | 3 |  |  | 1 |  | 4,3 |  | 4,3 |  |  | Honda GX 200 |  |  | 6,5 |  |  |  | ручной |  |  | 71 |  |  | 38 |  | 60x46x48 |  |  |
| 3,0 - 230 ВБ |  |  | 863 |  | 3 |  |  | 1,4 |  | 4 |  | 2,9 |  |  | Vanguard |  |  | 7,5 |  |  |  | ручной |  |  | 75 |  |  | 38 |  | 62x40x48 |  |  |
| 3,0 - 230 ВБ-БГ |  |  | 932 |  | 3 |  |  | 1,4 |  | 19,5 |  | 2,9 |  |  | Vanguard |  |  | 6,5 |  |  |  | ручной |  |  | 67 |  |  | 38 |  | 70x52x55 |  |  |
| 4,2 - 230 ВБ |  |  | 1012 |  | 4,2 |  |  | 1,7 |  | 6 |  | 3,5 |  |  | Vanguard |  |  | 9 |  |  |  | ручной |  |  | 72 |  |  | 52,5 |  | 70x58x50 |  |  |
| 4,2 - 230 ВХ |  |  | 1023 |  | 4,2 |  |  | 1,7 |  | 6 |  | 3,5 |  |  | Honda GX 240 |  |  | 8 |  |  |  | ручной |  |  | 72 |  |  | 52,5 |  | 70x58x50 |  |  |
| 4,2 - 230 ВX-БГ |  |  | 1092 |  | 4,2 |  |  | 1,7 |  | 19,5 |  | 11,5 |  |  | Honda GX 270 |  |  | 9 |  |  |  | ручной |  |  | 68 |  |  | 58 |  | 68х50х54 |  |  |
| 4,2 - 230 ВX-С |  |  | 1506 |  | 4,2 |  |  | 1,7 |  | 6 |  | 3,5 |  |  | Honda GX 270 |  |  | 9 |  |  |  | эл/руч |  |  | 72 |  |  | 58 |  | 76x62x58 |  |  |
| 4,2 - 230 ВX-БСГ |  |  | 1604 |  | 4,2 |  |  | 1,7 |  | 19,5 |  | 11,5 |  |  | Honda GX 270 |  |  | 9 |  |  |  | эл/руч |  |  | 68 |  |  | 58 |  | 68х50х54 |  |  |
| 5,0 - 230 ВБ |  |  | 1265 |  | 5 |  |  | 2,4 |  | 7,1 |  | 3 |  |  | Vanguard |  |  | 11 |  |  |  | ручной |  |  | 74 |  |  | 63 |  | 76x55x58 |  |  |
| 5,0 - 230 ВБ-С |  |  | 1633 |  | 5 |  |  | 2,4 |  | 7,1 |  | 3 |  |  | Vanguard |  |  | 11 |  |  |  | эл/руч |  |  | 74 |  |  | 65 |  | 76x55x58 |  |  |
| 5,0 - 230 ВХ |  |  | 1265 |  | 5 |  |  | 2,3 |  | 6,5 |  | 3,5 |  |  | Honda GX 340 |  |  | 11 |  |  |  | ручной |  |  | 74 |  |  | 63 |  | 76x55x58 |  |  |
| 5,0 - 230 ВХ-С |  |  | 1713 |  | 5 |  |  | 2,3 |  | 6,5 |  | 3,5 |  |  | Honda GX 340 |  |  | 11 |  |  |  | эл/руч |  |  | 74 |  |  | 66 |  | 76x55x58 |  |  |
| 6,0 - 230 ВБ |  |  | 1288 |  | 6 |  |  | 2,5 |  | 7,1 |  | 2,6 |  |  | Vanguard |  |  | 13 |  |  |  | ручной |  |  | 74 |  |  | 72 |  | 76x55x58 |  |  |
| 6,0 - 230 ВБ-С |  |  | 1736 |  | 6 |  |  | 2,5 |  | 7,1 |  | 2,6 |  |  | Vanguard |  |  | 13 |  |  |  | эл/руч |  |  | 74 |  |  | 72 |  | 76x55x58 |  |  |
| 6,0 - 230 ВX |  |  | 1357 |  | 6 |  |  | 2,4 |  | 6,5 |  | 3,6 |  |  | Honda GX 390 |  |  | 13 |  |  |  | ручной |  |  | 74 |  |  | 74 |  | 76x55x58 |  |  |
| 6,0 - 230 ВX-БГ |  |  | 1576 |  | 6 |  |  | 2,4 |  | 25 |  | 10,4 |  |  | Honda GX 390 |  |  | 13 |  |  |  | ручной |  |  | 70 |  |  | 74 |  | 82х51х60 |  |  |
| 6,0 - 230 ВX-БСГ |  |  | 1898 |  | 6 |  |  | 2,4 |  | 25 |  | 10,4 |  |  | Honda GX 390 |  |  | 13 |  |  |  | эл/руч |  |  | 70 |  |  | 74 |  | 78х60х60 |  |  |
| 10 - 230 ВХ-БСГ |  |  | 3335 |  | 10 |  |  | 4,6 |  | 20 |  | 4,3 |  |  | Honda GX 620 |  |  | 20 |  |  |  | эл/руч. |  |  | 72 |  |  | 115 |  | 90x69x62 |  |  |
| CЕРИЯ АБП 400/230 Вольт БЕНЗИНОВЫЕЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель |  |  |  | Цена |  |  |  | Раб. мощ. |  |  | Расход |  | Объем |  |  | Прод. | Тип |  |  |  | Мощ. |  |  | Запуск |  |  | Шум |  | Вес |  |  | Габ-ты |
|  |  |  |  | у.е. |  |  |  | кВA. |  |  | л/ч |  | бака л. |  |  | раб. ч. | двигателя |  |  |  | дв. л.с. |  |  |  |  |  | dB |  | кг |  |  | см |
| 6,5/3 - Т400/230 ВБ / ВБ-С |  |  |  | 1610 / 2058 |  |  |  | 6,5 / 3,2 |  |  | 2,4 |  | 7,1 |  |  | 3 | Vanguard |  |  |  | 11 |  |  | эл/руч |  |  | 72 |  | 70 |  |  | 76x55x58 |
| 6,5/3 - Т400/230 ВХ / ВХ-С |  |  |  | 1667 / 2070 |  |  |  | 6,5 / 3,2 |  |  | 1,7 |  | 6,5 |  |  | 3,8 | Honda GX 340 |  |  |  | 11 |  |  | эл/руч |  |  | 72 |  | 70 |  |  | 76x55x58 |
| 7/4 - T400/230 ВБ / ВБ-С |  |  |  | 1725 / 2070 |  |  |  | 7,0 / 4,0 |  |  |  |  | 7,1 |  |  | 2,6 | Vanguard |  |  |  | 13 |  |  | эл/руч |  |  | 72 |  | 74 |  |  | 76x55x58 |
| 7/4 - T400/230 ВX / ВХ-БС |  |  |  | 1771 / 2127 |  |  |  | 7,0 / 4,0 |  |  | 2,7 |  | 20 |  |  | 7,4 | Honda GX 390 |  |  |  | 13 |  |  | эл/руч |  |  | 72 |  | 74 |  |  | 76x55x58 |
| 10/6 - Т400/230 ВХ-БСГ |  |  |  | 3162 |  |  |  | 10.0 |  |  | 3,2 |  | 20 |  |  | 6,3 | Honda GX 620 |  |  |  | 20 |  |  | эл/руч |  |  | 76 |  | 106 |  |  | 90x69x62 |
| 12 - Т400 ВХ-БСГ |  |  |  | 3335 |  |  |  | 12/0 |  |  | 4,5 |  | 20 |  |  | 4,4 | Honda GX 620 |  |  |  | 20 |  |  | эл/руч |  |  | 76 |  | 115 |  |  | 90x69x62 |
| СЕРИЯ АДП 230 Вольт ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена у.е. |  |  |  |  | Раб. мощ. кВт. |  | Расход л/ч |  | ## Объем бака л. |  | Прод. раб. ч. |  | Тип двигателя |  |  |  |  | Мощ. дв. л.с. |  |  |  | Запуск |  | Шум dB |  |  | Вес кг |  |  | Габ-ты см |  |
| Модель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 - 230 ВЛ | 1437,5 |  |  |  |  | 2,2 |  | 0,77 |  | 4,3 |  | 5,5 |  | Lombardini 15LD225 |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  | ручной |  | 75 |  |  | 40 |  |  | 60х45х48 |  |
| 3,0 - 230 ВЯ-Б | 1552,5 |  |  |  |  | 3 |  | 0,92 |  | 12,5 |  | 13,6 |  | Yanmar L 70 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | эл/руч |  | 75 |  |  | 65 |  |  | 76x55x58 |  |
| 4,2 - 230 ВЛ / ВЛ-С | 1840 / 2070 |  |  |  |  | 4,2 |  | 1,44 |  | 4,3 |  | 3 |  | Lombardini 6LD400 |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  | эл/руч |  | 75 |  |  | 67 |  |  | 76x55x58 |  |
| 4,2 - 230 ВЯ / ВЯ-БС | 1955 / 2185 |  |  |  |  | 4,2 |  | 1,32 |  | 5,5 |  | 4,2 |  | Yanmar L 100 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | эл/руч |  | 75 |  |  | 67 |  |  | 76x55x58 |  |
| 5,0 - 230 ВЛ / ВЛ-С | 2185 / 2587 |  |  |  |  | 5 |  | 1,98 |  | 4,3 |  | 2,17 |  | Lombardini 6LD435 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | эл/руч |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 76x55x58 |  |
| 5,0 - 230 ВЯ / ВЯ-С | 2185 / 2645 |  |  |  |  | 5 |  | 1,83 |  | 5,5 |  | 3 |  | Yanmar L100 AE-DG |  |  |  |  | 10 |  |  |  | эл/руч |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 76x55x58 |  |
| 6,0 - 230 ВЛ-С | 2760 |  |  |  |  | 6 |  | 2,32 |  | 5,3 |  | 2,28 |  | Lombardini 3LD510 |  |  |  |  | 12,2 |  |  |  | эл/руч |  | 75 |  |  | 111 |  |  | 76x55x58 |  |
| 8,0 - 230 ВЛ-С | 3680 |  |  |  |  | 8 |  | 3,17 |  | 7 |  | 2,2 |  | Lombardini 7LD665 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | эл/руч |  | 75 |  |  | 140 |  |  | 82х52х63 |  |
| 10 - 230 ВЛ-С | 4370 |  |  |  |  | 10 |  | 3,17 |  | 7 |  | 2,2 |  | Lombardini 7LD665 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | эл/руч |  | 75 |  |  | 150 |  |  | 82х52х63 |  |
| 12 - 230 ВЛ-С | 4715 |  |  |  |  | 12 |  | 4,8 |  | 7 |  | 1,5 |  | Lombardini 12LD475 |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  | эл/руч |  | 77 |  |  | 185 |  |  | 100х60х90 |  |
| # СЕРИЯ АДП 400 Вольт ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель |  | Цена . у.е. |  |  |  |  | Раб. мощ кВA. |  | Расход л/ч |  | ## Объем бака л. |  | Прод раб. ч. |  |  | Тип двигателя |  |  |  | Мощ. дв. л.с. |  |  | Запуск |  |  | Шум dB |  | Вес кг |  | Габ-ты см |  |  |
| 6,5/3,2-T400/230 ВЛ/ВЛ-С |  | 2415/2817 |  |  |  |  | 6,5/3,2 |  | 1,98 |  | 4,3 |  | 2,17 |  |  | Lombardini 6LD435 |  |  |  | 10 |  |  | эл/руч |  |  | 76 |  | 91 |  | 82х52х63 |  |  |
| 6,5/3,2-T400/230 ВЯ/ВЯ-С |  | 2415/2817 |  |  |  |  | 6,5/3,2 |  | 1,83 |  | 5,5 |  | 3 |  |  | Yanmar L 100 |  |  |  | 10 |  |  | эл/руч |  |  | 75 |  | 91 |  | 82х52х63 |  |  |
| 7,0/4,0 - T400/230 ВЛ-С |  | 3220 |  |  |  |  | 7,0/4,0 |  | 2,38 |  | 5,3 |  | 2,23 |  |  | Lombardini 3LD510 |  |  |  | 12,2 |  |  | эл/руч |  |  | 75 |  | 111 |  | 82х52х63 |  |  |
| 10/6,0 - Т 400/230 ВЛ-С |  | 4025 |  |  |  |  | 10 |  | 3,17 |  | 7 |  | 2,2 |  |  | Lombardini 7LD665 |  |  |  | 15 |  |  | эл/руч |  |  | 75 |  | 150 |  | 100х65х80 |  |  |
| 15/0 - Т 400/230 ВЛ-С |  | 5175 |  |  |  |  | 15 |  | 4,8 |  | 7 |  | 1,5 |  |  | Lombardini 12LD475 |  |  |  | 21,5 |  |  | эл/руч |  |  | 77 |  | 185 |  | 110x90x88 |  |  |

Тел: (0912) 27-51-63-(многоканальный)

### Продаем:эмальпровод ПЭТВ-2,ПЭТ-155,электродвигатели,насосы,вентеляторы,транформаторы,ктп,

### электростанции.все для ремонта эл.двигателей